- ИНСТРУКЦИЯ

по безопасности при организации и проведении

новогодних утренников и вечеров в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении – Казанская средняя общеобразовательная школа

Правила безопасности при организации и проведении новогодних утренников и вечеров, изложенные в настоящей инструкции, предлагаются к обязательному исполнению в образовательном учреждении.

1. Ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении новогодних праздников является руководитель учреждения.

2. Перед проведением новогодних мероприятий создается комиссия, в обязанности которой входят:

- проверка всех помещений, чердаков, подвалов на предмет электро и пожарной безопасности, а также возможных террористических актов;

- наличие, укомплектованность и готовность к использованию средств пожаротушения, связи и оповещения;

- инструктаж ответственных дежурных в период новогодних праздников;

3. Руководителям образовательных учреждений в период подготовки к новогодним праздникам:

1) Издать приказ о проведении мероприятий и назначении ответственных в период проведения массовых мероприятий за соблюдение техники безопасности и антитеррористической безопасности по потокам проведения.

2) Произвести инструктаж ответственных лиц под роспись.

3) Назначить и проинструктировать нештатную пожарную команду на период подготовки к новогодним праздникам и довести план эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

4) Обеспечить свободный доступ к средствам связи.

5). Укомплектовать пожарный пост: огнетушителями (не менее 2-х), ящик с песком, бочка с водой, багор, лопата, лом, кошма.

6) Назначить дежурного фельдшера и обеспечить медицинской аптечкой.

- ИНСТРУКЦИЯ

по соблюдению требований пожарной безопасности

при организации и проведении новогодних утренников

и вечеров в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении – Казанская средняя общеобразовательная школа

1. При организации и проведении новогодних и рождественских праздников допускается:

- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена;

- оснащение ручными огнетушителями образовательного учреждения должно быть в соответствии с нормами оснащения помещения ручными огнетушителями;

- при проведении новогодних мероприятий не только в помещении, в котором проводится праздник, но и на каждом этаже образовательного учреждения должно быть не менее 2-х огнетушителей

2. Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые -прожекторы, свечи и хлопушки,, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожарные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между радами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы (норма-0,75 м2 па человека);

- при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в запасных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия, которые проверяют наличие и исправность средств пожаротушения, телефонов, следят за выполнением правил пожарной безопасности.

3. Перед проведением новогодних мероприятий администрация образовательного учреждения обязана пригласить представителя Управления государственной пожарной службы (УГПС) для проверки готовности помещения к проведению праздников в противопожарном отношении. После проверки инспектор УГПС должен составить акт приемки помещения.

4. В случае возникновения пожара дежурному необходимо:

- немедленно сообщить об этом в единую службу спасения по телефону 01 при этом сообщить точный адрес и свою фамилию;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфической особенности объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

- в случае угрозы жизни детей и взрослых немедленно организовать эвакуацию и спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);

- удалить за пределы опасной зоны всех учащихся, педагогов, работников, не участвующих в тушении пожара;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и водоисточникам;

- при прибытии пожарного подразделения руководитель (или лицо его замещающее) обязан проинформировать о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и сооружениях, количестве хранимых веществ, материалов и другие сведения необходимые для успешной ликвидации пожара.